## Опис
Номер | Наименование | Мярка | Цена
1 | Бетонни опорни блокове | бр. | 56.78
2 | Възстановяване на тротоар от нови циментови и базалтови плочи | м2 | 73.2
3 | Дезинфекция водопроводи до ф100 мм | м. | 0.58
4 | Дезинфекция водопроводи до ф150 мм | м | 0.7
5 | Дост. и монтаж на PEHD RC, SDR 17, PN 10 bar, Dу = 110мм за безизкопно полагане | м | 105.28
6 | Дост. и монтаж на PEHD RC, SDR 17, PN 10 bar, Dу = 160мм за безизкопно полагане | м | 144.16
7 | Дост. и монтаж на PEHD RC, SDR 17, PN 10 bar, Dу = 90мм за безизкопно полагане | м | 102.84
8 | Дост. и монтаж на PEHD, PE 100, налягане - PN min 10 bar, SDR 17 Dу= 25мм за безизкопно полагане | м | 36.2
9 | Дост. и монтаж на PEHD, PE 100, налягане - PN min 10 bar, SDR 17 Dу= 63мм за безизкопно полагане | м | 86.4
10 | Дост. и монтаж СК шибърен Dy 100 с охр. гарн., шиш и гърне | бр. | 246.13
11 | Дост. и монтаж СК шибърен Dy 150 с охр. гарн., шиш и гърне | бр. | 350.25
12 | Дост. и монтаж СК шибърен Dy 80 с охр. гарн., шиш и гърне | бр. | 232.5
13 | Дост. и монтаж сух водомер 12 м3/час с вграден модул за дистанционно отчитане, с отворен протокол, на честота 868 MHz, импулс на сигнала през 15 сек. | бр. | 76
14 | Дост. и монтаж сух водомер 5 м3/час с вграден модул за дистанционно отчитане, с отворен протокол, на честота 868 MHz, импулс на сигнала през 15 сек. | бр. | 46.23
15 | Дост. и монтаж сух водомер 5 м3/час с вграден модул за дистанционно отчитане,с отворен протокол, на честота 868 MHz, импулс на сигнала през 15 сек. | бр. | 46.23
16 | Доставка глух фланец ф80 | бр. | 68
17 | Доставка и монтаж възвратни клапи 2'' | бр. | 47.99
18 | Доставка и монтаж възвратни клапи 3/4'' | бр. | 23.38
19 | Доставка и монтаж глух фланец ф80 | бр. | 68
20 | Доставка и монтаж електрозаваряем фитинг ПЕ 25 - 3/4'' с вън. резба | бр. | 12.37
21 | Доставка и монтаж електрозаваряем фитинг ПЕ 63 - 2'' с вън. резба | бр. | 32.32
22 | Доставка и монтаж мрежест филтър 2'' | бр. | 47.2
23 | Доставка и монтаж мрежест филтър 3/4'' | бр. | 19.57
24 | Доставка и монтаж на St тройник 125/125 фл./125 | бр. | 148.8
25 | Доставка и монтаж на St тройник 80/80 фл./80 | бр. | 120
26 | Доставка и монтаж на електрозаваряем тройник 90/63/90мм | бр. | 96
27 | Доставка и монтаж на електрозаваряема вод.скоба 160 - 32мм | бр. | 138.1
28 | Доставка и монтаж на електрозаваряема вод.скоба 90 - 25мм | бр. | 49.11
29 | Доставка и монтаж на жибо 100/110 мм | бр. | 270.12
30 | Доставка и монтаж на жибо 125/140 мм | бр. | 290.3
31 | Доставка и монтаж на жибо 60/75 мм | бр. | 110.4
32 | Доставка и монтаж на жибо 80/90 мм | бр. | 133.76
33 | Доставка и монтаж на обозн. табели за ПХ | бр. | 17.18
34 | Доставка и монтаж на ПВП D 30° 160/160 | бр. | 163.77
35 | Доставка и монтаж на ПВП D 30° 90/90 | бр. | 52.69
36 | Доставка и монтаж на ПВП Д 30° 90/90 | бр. | 52.69
37 | Доставка и монтаж на ПВП Д 45° 90/90 | бр. | 114.29
38 | Доставка и монтаж на ПВП Д 60° 90/90 | бр. | 138.8
39 | Доставка и монтаж на ПВП електромуфа 90/90 | бр. | 62.4
40 | Доставка и монтаж на ПВП Ко 90° 90/90 | бр. | 103.6
41 | Доставка и монтаж на ПВП намалител 110/90 на заварка | бр. | 156.3
42 | Доставка и монтаж на ПВП намалител 140/110 на заварка | бр. | 279.37
43 | Доставка и монтаж на ПВП намалител 160/125 на заварка | бр. | 209.26
44 | Доставка и монтаж на ПВП намалител 160/90 на заварка | бр. | 209.26
45 | Доставка и монтаж на ПВП намалител 90/75 на заварка | бр. | 111.35
46 | Доставка и монтаж на ПВП тройник 110/110/110 на заварка | бр. | 142.29
47 | Доставка и монтаж на ПВП тройник 110/90/110 на заварка | бр. | 216.39
48 | Доставка и монтаж на ПВП тройник 160/160/160 на заварка | бр. | 360.64
49 | Доставка и монтаж на ПВП тройник 90/90/90 на заварка | бр. | 128.39
50 | Доставка и монтаж на фл.накрайник ф 110 за ПВП тръби | бр. | 106.48
51 | Доставка и монтаж на фл.накрайник ф 125 за ПВП тръби | бр. | 108
52 | Доставка и монтаж на фл.накрайник ф 160 за ПВП тръби | бр. | 161.91
53 | Доставка и монтаж на фл.накрайник ф 90 за ПВП тръби | бр. | 106.18
54 | Доставка и монтаж ПЕ електрозаваряемо коляно 25/25 | бр. | 12.37
55 | Доставка и монтаж ПЕ електрозаваряемо коляно 32/25 | бр. | 31.57
56 | Доставка и монтаж ПЕ електрозаваряемо коляно 63/63 | бр. | 36
57 | Доставка и монтаж ПХ 70/80 мм - надземен | бр. | 581.74
58 | Доставка и монтаж СК без изпразнител 2'' | бр. | 49.2
59 | Доставка и монтаж СК без изпразнител 3/4'' | бр. | 19.25
60 | Доставка и монтаж СК с изпразнител 2'' | бр. | 50.41
61 | Доставка и монтаж СК с изпразнител 3/4'' | бр. | 23.2
62 | Доставка и монтаж ТСК комплект с охр. гарнитура и чуг. гърне ф2'' | бр. | 196
63 | Доставка и монтаж ТСК комплект с охр. гарнитура и чуг. гърне ф3/4'' | бр. | 172.75
64 | Доставка и монтаж фланец свободен за РЕ ф100/110 | бр. | 27.86
65 | Доставка и монтаж фланец свободен за РЕ ф125/125 | бр. | 28.17
66 | Доставка и монтаж фланец свободен за РЕ ф150/160 | бр. | 33.12
67 | Доставка и монтаж фланец свободен за РЕ ф80/90 | бр. | 24.48
68 | Изкоп с багер зем. почви при 2 ут.усл. на транспорт | м3 | 8.83
69 | Изкоп с огр.ширина до 0.6М - ръчно в земни почви неукрепен Н=или < 2 м | м3 | 28.26
70 | Изкърпване асф. настилка с плътна асф. смес 6 см ръчно | м2 | 69.69
71 | Изпитване плътността на тръбопроводи под хидр. налягане до ф100 | м | 2.1
72 | Изпитване плътността на тръбопроводи под хидр. налягане до ф150 | м | 2.38
73 | Изработка на щуцер 80мм на водопровод ф125 мм ст.тр. | бр. | 555.15
74 | Изработка на щуцер 80мм на водопровод ф150 мм ст.тр. | бр. | 555.15
75 | Механизирано разкъртване асфалтова настилка С d=15 см | 100 м3 | 992.49
76 | Механизирано рязане на асфалтова настилка | м | 1.97
77 | Настилка от несортиран трошен камък и уплътняване през 30 см | м3 | 56.81
78 | Натоварване на МПС земни почви и асфалтова настилка | м3 | 3.08
79 | Подложки от пясък под тръбопроводи и засипване с пясък | м3 | 84.04
80 | Полагане на детекторна лента | м | 0.81
81 | Превоз асфалтова смес | тона | 11.9
82 | Превоз земни и ск. почви на 5 км | м3 | 3.26
83 | Превоз на трошен камък | м3 | 2.65
84 | Превоз пясък за подложка и засипване | м3 | 2.65
85 | Разваляне на тротоар от циментови и базалтови плочи и сортиране на плочите | м2 | 26.03
86 | Укрепване гърне на СК | бр. | 66.49